## Лист1
Разделительная ведомость по поставке оборудования и материалов по проекту 2026_006 "Приведение системы СТВН к техническим требованиям СИБУРа СМР, ПНР. Замена аналоговых камер на цифровые. Этап 2 к.153а" ПАО "Казаньоргсинтез"
№ п/п | Наименование материала | Тип, марка, обозначение документа / опросного листа | Завод изготовитель/ Поставщик | Ед. изм | Кол-во | Заказчик | Подрядчик | Поставка
1.1 | Лоток 200х100 L3000 толщина 1,0 мм | 3510310 | АО "ДКС", Россия | шт. | 5 | 0 | 5 | Подярдчик
1.3 | Перегородка SEP L3000 H100 | 36510 | АО "ДКС", Россия | шт. | 5 | 0 | 5 | Подярдчик
1.4 | Угол CPO 90 горизонтальный 90° 200х100 | 36043K | АО "ДКС", Россия | шт. | 2 | 0 | 2 | Подярдчик
1.6 | Угол CD 90 вертикальный внешний 90° 200/100 | 36823K | АО "ДКС", Россия | шт. | 1 | 0 | 1 | Подярдчик
1.8 | Угол CS 90 вертикальный внутренний 90° 200/100 | 36703K | АО "ДКС", Россия | шт. | 2 | 0 | 2 | Подярдчик
1.10 | Крепление ТМ к стене для вертикального монтажа осн.200 мм | BMM1020 | АО "ДКС", Россия | шт. | 3 | 0 | 3 | Подярдчик
1.11 | Консоль универсальная осн. 300 мм | BBN5030 | АО "ДКС", Россия | шт. | 1 | 0 | 1 | Подярдчик
1.12 | Уголок крепежный 180 мм | BMC1031 | АО "ДКС", Россия | шт. | 2 | 0 | 2 | Подярдчик
1.13 | Саморез с пресс-шайбой 4.2x25 со сверлом | CM274025 | АО "ДКС", Россия | шт. | 6 | 0 | 6 | Подярдчик
1.14 | Болт М8х60 | ГОСТ 7798-70 | ООО "Ратибор", Россия | шт. | 4 | 0 | 4 | Подярдчик
1.15 | Шайба М8 | CM120800 | ООО "ТД "ЭТМ", Россия | шт. | 8 | 0 | 8 | Подярдчик
1.16 | Гайка М8 | ГОСТ 5915-70 | ООО "Ратибор", Россия | шт. | 8 | 0 | 8 | Подярдчик
1.17 | Винт с крестообразным шлицем М6х10 | CM010610 | АО "ДКС", Россия | шт. | 25 | 0 | 25 | Подярдчик
1.18 | Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию М6 | CM100600 | АО "ДКС", Россия | шт. | 25 | 0 | 25 | Подярдчик
1.19 | Винт для электрического соединения М5х8 | CM030508 | АО "ДКС", Россия | шт. | 5 | 0 | 5 | Подярдчик
1.2 | Крышка на лоток с заземлением осн. 200 L3000, толщина 1,0мм | 3552410 | АО "ДКС", Россия | шт. | 5 | 0 | 5 | Подярдчик
1.5 | Крышка на угол CPO 90 горизонтальный 90° осн.200 | 38004K | АО "ДКС", Россия | шт. | 2 | 0 | 2 | Подярдчик
1.7 | Крышка на угол CD 90 вертикальный внешний 90° осн.200 | 38244К | АО "ДКС", Россия | шт. | 1 | 0 | 1 | Подярдчик
1.9 | Крышка на угол CS 90 вертикальный внутр. 90° осн.200 | 38204K | АО "ДКС", Россия | шт. | 2 | 0 | 2 | Подярдчик
1.1 | IP-видеокамера цилиндрическая, взрывозащищенная, SFP, 2 МП, 1920×1080, 1/2.8", мотор. объектив, 2.8-12 мм, AC 230 В, -50+60 °С, кабель ZAIFC17-2.5 | Apix Bullet Excam/M2 2812AF SFP L/W 220 | ООО "Эвиденс", Россия | шт. | 5 | 5 | 0 | Заказчик
1.2 | - Швеллер 10П | ГОСТ 8240-97 | АО "СПК", Россия | м | 1 | 0 | 1 | Подярдчик
1.2 | - Анкер М10 | CM441060 | ООО "ТД "ЭТМ", Россия | шт. | 1 | 0 | 1 | Подярдчик
1.2 | - Саморез с пресс-шайбой 4.2x32 со сверлом | CM274032 | АО "ДКС", Россия | шт. | 4 | 0 | 4 | Подярдчик
1.3 | - Шпилька М8х1000 | CM200801 | АО "ДКС", Россия | шт. | 16 | 0 | 16 | Подярдчик
1.3 | - Болт с шестигранной головкой М6х20 | CM020620 | АО "ДКС", Россия | шт. | 16 | 0 | 16 | Подярдчик
1.3 | - Гайка шестигранная М10 | CM111000 | АО "ДКС", Россия | шт. | 16 | 0 | 16 | Подярдчик
1.3 | - Шайба с узкими полями М6 | CM240600 | АО "ДКС", Россия | шт. | 32 | 0 | 32 | Подярдчик
1.3 | - Гайка шестигранная М8 | CM110800 | АО "ДКС", Россия | шт. | 32 | 0 | 32 | Подярдчик
1.3 | - Шайба с узкими полями М8 | CM240800 | АО "ДКС", Россия | шт. | 32 | 0 | 32 | Подярдчик
1.3 | - П-образный профиль PSL, L1000 | BPL2910 | АО "ДКС", Россия | шт. | 16 | 0 | 16 | Подярдчик
1.4 | - Корпус коммутационной коробки взрывозащищенной из коррозионностойкого модифицированного алюминиево-кремниевого сплава ЩОРВА363626 361,5х361,5х264,5 мм IP66 1 шт., - Кабельный ввод взрывозащищенный 1Ex db IIC Gb, 1Ex eb IIC Gb, Ex tb IIIC Db, РВ Ex db I Mb, IP66/IP67/IP68 для кабелей диаметром 6-12 мм для небронированного кабеля, резьба M20x1,5 никелир.латунь КНВ1M 1 шт., - Кабельный ввод взрывозащищенный 1Ex db IIC Gb, 1Ex eb IIC Gb, Ex tb IIIC Db, РВ Ex db I Mb, IP66/IP67/IP68, под бронир. кабель (d=6-12мм,D=9-17мм), резьба М20x1.5, никелир.латунь КОВ1MНК 1 шт., - Кабельный ввод взрывозащищённый 1Ex db IIC Gb, 1Ex eb IIC Gb, Ex tb IIIC Db, РВ Ex db I Mb, IP66/IP67/IP68 с герметизацией компаундом, резьба М25х1,5, никелир. латунь КНВС2MНК 1 шт. | ЩОРВА363626 | ООО "ЗАВОД ГОРЭЛТЕХ", Россия | шт. | 5 | 5 | 0 | Заказчик
1.4 | - DIN-рейка 10 см оцинкованная | YDN10-00100 | ООО "ТД "ЭТМ", Россия | шт. | 5 | 0 | 5 | Подярдчик
1.4 | - Шина PE "земля" в комбинированном DIN-изоляторе типа "Стойка", 6 подключений, 16 мм2 макс. сечение проводника | YNN10-812-6DP-K05 | ООО "ТД "ЭТМ", Россия | шт. | 5 | 0 | 5 | Подярдчик
1.4 | - Автоматический выключатель, 2П, In=1 А, хар. B | 260584 | ООО "ТД "ЭТМ", Россия | шт. | 5 | 0 | 5 | Подярдчик
1.4 | - УЗИП, класс II+III, In (8/20) -10 кА, Imax (8/20)-20 кА | К2Р КВ23 230 1+1 С | АО "Хакель", Россия | шт. | 5 | 0 | 5 | Подярдчик
1.4 | - Бокс оптический универсальный, настенный на 4 порта (SC, duplex LC, ST, FC) | FO-WBY-4UN-MK | ООО "ТД "ЭТМ", Россия | шт. | 5 | 0 | 5 | Подярдчик
1.4 | - Пигтейл волоконно-оптический SM 9/125 (OS2), FC/UPC, 1 м, LSZH | FPT-B9-9-FC/UR-1M-LSZH-YL | ООО "ТД "ЭТМ", Россия | шт. | 20 | 0 | 20 | Подярдчик
1.4 | - Оптический проходной адаптер FC-FC, SM, simplex | FA-S00Z-FC/FC-N/GN-SL | ООО "ТД "ЭТМ", Россия | шт. | 20 | 0 | 20 | Подярдчик
1.4 | - Ограничитель на DIN-рейку (пластик) | etm12-2903 | ООО "ТД "ЭТМ", Россия | шт. | 10 | 0 | 10 | Подярдчик
1.4 | - Комплект деталей для защиты места сварки, КДЗС (60 мм) | FO-FFSPS-60 | ООО "ТД "ЭТМ", Россия | шт. | 20 | 0 | 20 | Подярдчик
1.5 | - Стандартный анкер с болтом М6 | CM430645 | АО "ДКС", Россия | шт. | 4 | 0 | 4 | Подярдчик
1.6 | - Шпилька М8х1000 | CM200801 | АО "ДКС", Россия | шт. | 16 | 0 | 16 | Подярдчик
1.6 | - Гайка шестигранная М8 | CM110800 | АО "ДКС", Россия | шт. | 32 | 0 | 32 | Подярдчик
1.6 | - Шайба с узкими полями М8 | CM240800 | АО "ДКС", Россия | шт. | 32 | 0 | 32 | Подярдчик
1.6 | - П-образный профиль PSL, L1000 | BPL2910 | АО "ДКС", Россия | шт. | 16 | 0 | 16 | Подярдчик
1.6 | - Болт с шестигранной головкой М10Х25 | CM021025 | АО "ДКС", Россия | шт. | 16 | 0 | 16 | Подярдчик
1.6 | - Гайка шестигранная М10 | CM111000 | АО "ДКС", Россия | шт. | 16 | 0 | 16 | Подярдчик
1.6 | - Шайба с узкими полями М10 | CM241000 | АО "ДКС", Россия | шт. | 32 | 0 | 32 | Подярдчик
2.1 | - Коммутатор L3, 24x10GBase-X SFP+, 24×10/100/1000Base-T | S5732-H48XUM2CC (02353MLH/02353MLH-001/02353MLH-002) | Huawei, Китай | шт. | 1 | 1 | 0 | Заказчик
2.1 | - Блок питания для коммутатора, 1000 Вт | PAC1000S56-DB | Huawei, Китай | шт. | 2 | 2 | 0 | Заказчик
2.1 | - Лицензия ТП на 3 года |  | Huawei, Китай | шт. | 1 | 1 | 0 | Заказчик
2.1 | - Модуль SFP 10GBASE-BX, WDM SFP+, Tx1330nm/Rx1270nm, 20км, SM, -5°C - 70°C, DDM, LC | CQ832S5KSEMU | ООО "Си Ти Эс", Россия | шт. | 2 | 2 | 0 | Заказчик
2.1 | - Модуль SFP 10GBASE-BX, WDM SFP+, Tx1270nm/Rx1330nm, 20км, SM, -5°C - 70°C, DDM, LC | CQ823S5KSEMU | ООО "Си Ти Эс", Россия | шт. | 2 | 2 | 0 | Заказчик
2.1 | - Модуль SFP 1000BASE-BX WDM SFP 20 км, Tx1310nm/Rx1550nm, -5°C - 70°C, DDM, LC | CB635S5CSEMU | ООО "Си Ти Эс", Россия | шт. | 7 | 7 | 0 | Заказчик
2.1 | - Модуль SFP 1000BASE-BX WDM SFP 20 км, Tx1550nm/Rx1310nm, -5°C - 70°C, DDM, LC | CB653S5CSEM | ООО "Си Ти Эс", Россия | шт. | 7 | 7 | 0 | Заказчик
2.1 | - Модуль SFP 100BASE-BX, WDM SFP, Tx1550nm/Rx1310nm, 20км, SM, -40°C - 85°C, LC | CB553S5ASIU | ООО "Си Ти Эс", Россия | шт. | 5 | 5 | 0 | Заказчик
2.1 | - Модуль SFP 1000BASE-T, RJ45, 100 м, -5°C - 70°C | CB600S1CTER1U | ООО "Си Ти Эс", Россия | шт. | 10 | 10 | 0 | Заказчик
2.1 | - УЗИП, класс II+III, In (8/20) -10 кА, Imax (8/20)-20 кА | К2Р КВ23 230 1+1 С | АО "Хакель", Россия | шт. | 1 | 0 | 1 | Подярдчик
2.1 | - Автоматический выключатель дифференциального тока, 2П, In=3 А, хар. C | 062203648B | ООО "ТД "ЭТМ", Россия | шт. | 5 | 0 | 5 | Подярдчик
2.1 | - Комплект крепежный для установки 19" оборудования: винт, шайба, гайка - комплект крепления 50 шт. | R5CNS50 | ООО "ТД "ЭТМ", Россия | уп. | 1 | 0 | 1 | Подярдчик
2.1 | - Медная шина заземления, 19", 482 мм | TGRD-19 | ООО "ТД "ЭТМ", Россия | шт. | 1 | 0 | 1 | Подярдчик
2.1 | - Панель 19" с DIN-рейкой, 2U | STK-RACKMNT-2955 | ООО "ЦМО", Россия | шт. | 1 | 0 | 1 | Подярдчик
2.1 | - Шина PE "земля" в комбинированном DIN-изоляторе типа "Стойка", 10 подключений, 16 мм2 макс. сечение проводника | YNN10-812-10DP-K05 | ООО "ТД "ЭТМ", Россия | шт. | 1 | 0 | 1 | Подярдчик
2.1 | - Ограничитель на DIN-рейку (пластик) | etm12-2903 | ООО "ТД "ЭТМ", Россия | шт. | 4 | 0 | 4 | Подярдчик
2.1 | - Извещатель охранный магнитоконтактный, 2 м, ИО 102-20/Б 2П | 1375694 | ООО "ТД "ЭТМ", Россия | шт. | 2 | 0 | 2 | Подярдчик
2.1 | - Датчик влажности и температуры | RS-HT1 | ООО "ЦМО", Россия | шт. | 1 | 0 | 1 | Подярдчик
2.1 | - Оптический кросс 19", 1U, 24 порта SC/UPC | ШКОС-С-1U/2-24-SC~24-SC/SM~24-SC/UPC | ООО "ТД "ЭТМ", Россия | шт. | 1 | 0 | 1 | Подярдчик
3.1 | Стяжка-липучка с мягкой пряжкой, 240х16мм, черная, (упак. 10 шт.) | NMC-CTV240-16-SB-BK-10 | ООО "ТД "ЭТМ", Россия | уп. | 2 | 0 | 2 | Подярдчик
3.2 | - Труба стальная бесшовная ∅57х3 | ГОСТ 8732-78 | АО "СПК", Россия | м | 5 | 0 | 5 | Подярдчик
3.2 | - Герметик огнезащитный, картридж 300 мл | DS1202 | ООО "ТД "ЭТМ", Россия | шт. | 5 | 0 | 5 | Подярдчик
3.2 | - Пена однокомпонентная огнезащитная баллон 740 мл | DF1201 | ООО "ТД "ЭТМ", Россия | шт. | 2.5 | 0 | 2.5 | Подярдчик
3.6 | Зажим шлейфовый для кабеля | ЗКШ3-П-6/18-2 | ООО "Комтелэнерго", Россия | шт. | 25 | 0 | 25 | Подярдчик
3.7 | Лента монтажная F 20.7 | 22100011 | ООО "ТД "ЭТМ", Россия | м | 75 | 0 | 75 | Подярдчик
3.8 | Замок (скрепа) для ленты монтажной | 130801-00332 | ООО "ТД "ЭТМ", Россия | шт. | 75 | 0 | 75 | Подярдчик
3.9 | Скоба металлическая СМД 14-15 | 49373 | ООО "ТД "ЭТМ", Россия | шт. | 5 | 0 | 5 | Подярдчик
3.10 | Скоба металлическая СМД 10-11 | 52759 | ООО "ТД "ЭТМ", Россия | шт. | 5 | 0 | 5 | Подярдчик
3.11 | Саморез 3,5х50 мм с дюбелем F6 | CM06541 | АО "ДКС", Россия | шт. | 20 | 0 | 20 | Подярдчик
3.3 | Лента маркировочная, 25,4x88,9 мм (уп. 120 шт.) | LB20662 | ООО "ТД "ЭТМ", Россия | уп. | 2 | 0 | 2 | Подярдчик
3.4 | Бирка кабельная маркировочная 134 большой квадрат (уп. 100 шт) | mt-134-bs | ООО "ТД "ЭТМ", Россия | уп. | 1 | 0 | 1 | Подярдчик
3.5 | Маркер перманентный двухсторонний 2мм/1мм | P-800W | ООО "ТД "ЭТМ", Россия | шт. | 1 | 0 | 1 | Подярдчик
4.1 | Патч-корд U/UTP, Cat.5е, LSZH, 1 м, серый | PC-LPM-UTP-RJ45-RJ45-C5e-1M-LSZH-GY | ООО "Гиперлайн", Россия | шт. | 3 | 0 | 3 | Подярдчик
4.2 | Патч-корд U/UTP, Cat.5е, LSZH, 0,15 м, серый | PC-LPM-UTP-RJ45-RJ45-C5e-0.15M-LSZH-GY | ООО "Гиперлайн", Россия | шт. | 12 | 0 | 12 | Подярдчик
4.3 | Патч-корд U/UTP, Cat.5е, LSZH, 0,3 м, серый | PC-LPM-UTP-RJ45-RJ45-C5e-0.3M-LSZH-GY | ООО "Гиперлайн", Россия | шт. | 13 | 0 | 13 | Подярдчик
4.4 | Кабель витая пара, неэкранированный U/UTP, категория 5e, 4 пары 24 AWG, LSZH, нг(А)-HF, внутренний | UUTP4-C5E-S24-IN-LSZH-BK-100 | ООО "Гиперлайн", Россия | м | 20 | 0 | 20 | Подярдчик
4.5 | Кабель оптический 4 ОВ, SM, G.652.D и G.657.A1, Нг(А)-HF | ДПО-нг(А)-HF-04У (1х4)-2,7кН | ЗАО "СвязьСтройДеталь", Россия | м | 1292 | 0 | 1292 | Подярдчик
4.6 | Оптический патч-корд, SM 9/125 (OS2), LC/UPC-SC/UPC, 2.0 мм, simplex, LSZH, 1 м | FC-S2-9-LC/UR-SC/UR-H-1M-LSZH-YL | ООО "Гиперлайн", Россия | шт. | 14 | 0 | 14 | Подярдчик
4.7 | Кабель питания Sсhuko - IEC320 C13 3 м сечение 3х1,5 мм | R5CORDS330 | АО "ДКС", Россия | шт. | 2 | 0 | 2 | Подярдчик
4.8 | Силовой кабель, с медной жилой, изоляцией из ПВХ, бронированный, защитный шланг из ПВХ пониженной пожарной опасности, сечением 2,5 мм2 | Вз-ВБШвнг(А)-LS 3х2,5ок(N,PE)-1 | ООО "ТПК" КАМА", Россия | м | 1194 | 0 | 1194 | Подярдчик
4.9 | Силовой кабель, с медной жилой, изоляцией и оболочкой из ПВХ пониженной пожарной опасности сечением 2,5 мм2 | ВВГнг(А)-LS 3x2,5 | ООО "ТД "ЭТМ", Россия | м | 9 | 0 | 9 | Подярдчик
4.10 | Вилка кабельная каучуковая (ввод кабеля с торца) синяя IP20 16А 2P+E 250В | DIS1103100 | ООО "ТД "ЭТМ", Россия | шт. | 1 | 0 | 1 | Подярдчик
4.11 | Пружина постоянного давления роликовая | 57943 | ООО "ТД "ЭТМ", Россия | шт. | 5 | 0 | 5 | Подярдчик
4.12 | Провод силовой установочный гибкий, в изоляции и оболочке из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности, с пониженным дымовыделением | ПуГВнг(А)-LS 1х6 | ООО "ТД "ЭТМ", Россия | м | 15 | 0 | 15 | Подярдчик
4.13 | Зажим шинный (терминал) ЗШИ 1.5-16мм2 для шины 10 мм | YNT10-10-25-016 | ООО "ТД "ЭТМ", Россия | шт. | 5 | 0 | 5 | Подярдчик
6.2 | Провод силовой установочный гибкий, в изоляции и оболочке из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности, с пониженным дымовыделением | ПуГВнг(А)-LS 1х6 | ООО "ТД "ЭТМ", Россия | м | 6 | 0 | 6 | Подярдчик
6.3 | Наконечник медный луженый сечение обжимаемой жилы 6 мм2, диаметр крепежного болта 6 мм | ТМЛ 6-6-4 | ООО "ТД "ЭТМ", Россия | шт. | 4 | 0 | 4 | Подярдчик
1.1 | Источник бесперебойного питания, 2000 ВА/1800 Вт | SMALLR2A0PI | АО "ДКС", Россия | шт. | 1 | 1 | 0 | Заказчик
1.2 | Адаптер SNMP для ИБП | SNMPSM2 | АО "ДКС", Россия | шт. | 1 | 1 | 0 | Заказчик
1.3 | Внешний батарейный модуль, 6хАКБ, 9 Ач, DC 72 В | BPSMLR2-72V | АО "ДКС", Россия | шт. | 4 | 4 | 0 | Заказчик
1.4 | Рельсы для ИБП | RAILSMLR | АО "ДКС", Россия | шт. | 5 | 5 | 0 | Заказчик
1.5 | Стоечный переключатель нагрузки, 120-420 В, 16 А | ATS-1204/16 | ООО "НАГ", Россия | шт. | 1 | 0 | 1 | Подярдчик
1.6 | Блок розеток силовых с мониторингом, 230 В, 32 А | R-2MC3-32-2S-3C13-440-K | ООО "ЦМО", Россия | шт. | 1 | 0 | 1 | Подярдчик
1.7 | Блок силовых розеток, 230 В, 10 А, шнур 1,8 м C14 | R-10-8S-V-440-1.8 | ООО "ЦМО", Россия | шт. | 2 | 0 | 2 | Подярдчик
1.8 | Выключатель нагрузки, 2П, In=32 А | 332880 | ООО "ТД "ЭТМ", Россия | шт. | 1 | 0 | 1 | Подярдчик
1.9 | Автоматический выключатель, 2П, In=16 А, хар. C | 293224 | ООО "ТД "ЭТМ", Россия | шт. | 2 | 0 | 2 | Подярдчик
1.10 | Розетка OptiDin РА10/16-502Д 16А | 111493 | ООО "ТД "ЭТМ", Россия | шт. | 2 | 0 | 2 | Подярдчик
1.11 | Панель с DIN-рейкой с регулируемой глубиной установки, 3U | BPB19-PS-3U | ООО "ТД "ЭТМ", Россия | шт. | 1 | 0 | 1 | Подярдчик
1.12 | Шина PE "земля" в комбинированном DIN-изоляторе типа "Стойка", 14 подключений, 16 мм2 макс. сечение проводника | YNN10-812-14DP-K05 | ООО "ТД "ЭТМ", Россия | шт. | 1 | 0 | 1 | Подярдчик
1.13 | Ограничитель на DIN-рейку (пластик) | etm12-2903 | ООО "ТД "ЭТМ", Россия | шт. | 4 | 0 | 4 | Подярдчик
2.1 | Металлорукав DN 20мм в герм. ПВХ изоляции в оплетке из нержавеющей стали, Dвн 20,5 мм, Dнар 25,5 | 6071TX-022 | АО "ДКС", Россия | м | 108 | 0 | 108 | Подярдчик
2.2 | Зажим шлейфовый ЗКШ3 24/26-4 для кабеля диаметром 24,0-26,0 мм | Э00020978 | АО "ЭССП", Россия | шт. | 222 | 0 | 222 | Подярдчик
2.3 | Лента монтажная F 20.7 | 22100011 | ООО "ТД "ЭТМ", Россия | м | 666 | 0 | 666 | Подярдчик
2.4 | Замок (скрепа) для ленты монтажной | 130801-00332 | ООО "ТД "ЭТМ", Россия | шт. | 222 | 0 | 222 | Подярдчик
3.1 | Кабель питания IEC320 C19 - IEC320 C20, 1,8 м, сечение 3х2,5 мм2 | R5CORD9018 | АО "ДКС", Россия | шт. | 1 | 0 | 1 | Подярдчик
3.2 | Кабель питания Sсhuko - IEC320 C19, 2 м, сечение 3х2,5 мм2 | R5CORDS920 | АО "ДКС", Россия | шт. | 1 | 0 | 1 | Подярдчик
3.3 | Силовой кабель, с медной жилой, изоляцией и оболочкой из ПВХ пониженной пожарной опасности сечением 2,5 мм2 | ВВГнг(А)-LS 3x2,5 | ООО "ТД "ЭТМ", Россия | м | 28.843 | 0 | 28.843 | Подярдчик
3.4 | Вилка С20 разборная | IEC-320-C20 | ООО "ТД "ЭТМ", Россия | шт. | 1 | 0 | 1 | Подярдчик
3.5 | Провод силовой установочный гибкий, в изоляции и оболочке из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности, с пониженным дымовыделением | ПуГВнг(А)-LS 1х6 | ООО "ТД "ЭТМ", Россия | м | 150.34 | 0 | 150.34 | Подярдчик
3.6 | Провод силовой установочный гибкий, в изоляции и оболочке из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности, с пониженным дымовыделением | ПуГВнг(А)-LS 1х10 | ООО "ТД "ЭТМ", Россия | м | 16 | 0 | 16 | Подярдчик
3.7 | Наконечник медный луженый сечение обжимаемой жилы 6 мм2, диаметр крепежного болта 6 мм | ТМЛ 6-6-4 | ООО "ТД "ЭТМ", Россия | шт. | 34 | 0 | 34 | Подярдчик
3.8 | Наконечник медный луженый сечение обжимаемой жилы 10 мм2, диаметр крепежного болта 6 мм | ТМЛ 10-6-5 | ООО "ТД "ЭТМ", Россия | шт. | 4 | 0 | 4 | Подярдчик
3.9 | Зажим шинный (терминал) ЗШИ 1.5-16мм2 для шины 10 мм | YNT10-10-25-016 | ООО "ТД "ЭТМ", Россия | шт. | 12 | 0 | 12 | Подярдчик
3.10 | Наконечник штыревой втулочный сечение обжимаемой жилы до 6 мм2 | 79449 | ООО "ТД "ЭТМ", Россия | шт. | 19 | 0 | 19 | Подярдчик
3.11 | Лента маркировочная, 25,4x88,9 мм (уп. 120 шт.) | LB20662 | ООО "ТД "ЭТМ", Россия | уп. | 1 | 0 | 1 | Подярдчик
3.12 | Бирка кабельная маркировочная 134 большой квадрат (уп. 100 шт) | mt-134-bs | ООО "ТД "ЭТМ", Россия | уп. | 1 | 0 | 1 | Подярдчик
3.13 | - Болт М6х16 | DIN933-М6x16 | ООО "ТД "ЭТМ", Россия | шт. | 24 | 0 | 24 | Подярдчик
3.13 | - Шайба М6 | CM120600HDZ | ООО "ТД "ЭТМ", Россия | шт. | 24 | 0 | 24 | Подярдчик
3.13 | - Гайка М6 | ГОСТ 5915-70 | ООО "Ратибор", Россия | шт. | 24 | 0 | 24 | Подярдчик