## Sheet1
№ | Тип оборудования | Варианты производителей | [10 empty] | Обоснование, дополнительная информация | Примечание
|  | 1 вариант | 2 вариант | 3 вариант | 4 вариант | 5 вариант | 6 вариант | 7 вариант | 8 вариант | 9 вариант | 10 вариант | 11 вариант
1 | Мультисервисная сеть передачи данных
2 | Коммутатор уровня ядра (CORE) | Huawei | Н3С | — | — | — | — | —
3 | Коммутатор уровня серверной фермы (SRV) | Huawei | Н3С | — | — | — | — | —
4 | Коммутатор уровня распределения (DISTRIB) | Huawei | Н3С | — | — | — | — | —
5 | Коммутатор уровня доступа (ACCESS) | Huawei | Н3С | — | — | — | — | —
6 | Коммутатор уровня доступа промышленный (INDACCESS) | Huawei | Н3С | — | — | — | — | —
7 | Межсетевой экран (FIREWALL) | UserGate | — | — | — | — | — | —
8 | Межсетевой экран промышленный (INDFIREWALL) | UserGate | Infowatch | — | — | — | — | —
9 | Маршрутизатор (ROUTER) | Huawei | — | — | — | — | — | —
10 | Претерменированные кабели (DAC\AOC) | CTS | Huawei | Н3С | — | — | — | —
11 | SFP-модуль (SFP) | CTS | Huawei | Н3С | — | — | — | —
12 | Шлюз безопасности (CGW) | S-Terra | — | — | — | — | — | —
13 | Медиаконвертер (MCNVT) | Moxa | Planet | Allied Telesis | — | — | — | —
14 | Оборудование WiFi (WIFI) | Huawei | — | — | — | — | — | —
15 | Вычислительное оборудование
16 | Система хранения данных | Huawei | — | — | — | — | — | —
17 | Сеть хранения данных | Brocade | — | — | — | — | — | —
18 | Сервер | Lenovo | DELLEMC | HPE | H3C | СИЛА | — | — | [5 empty] | Выбор позиций согласно рамочного договора
19 | Система хранения резервных копий данных | DELLEMC | HPE | — | — | — | — | — | [5 empty] | Возможно использование серверов с локальными дисками
20 | Система телефонной связи
21 | Резервированный сервер IP телефонии (IP-АТС) | Элтекс | Протей | — | — | — | — | —
22 | Голосовой шлюз (TDM-FXS\FXO) | Элтекс | Протей | Audiocodes | — | — | — | —
23 | Голосовой шлюз (SBC) | Audiocodes | Протей | — | — | — | — | —
24 | IP-телефон для внутренней установки | YeaLink | Audiocodes | — | — | — | — | —
25 | Станция конференц-связи | YeaLink | Polycom (Plantronics) | Протей | — | — | — | —
26 | Патчпанель пассивной коммутации медных линий связи (цифровой кросс) | Krone | Intercross | — | — | — | — | —
27 | Телефон аналоговый во взрывозащищенном исполнении для наружной установки | Аппараты по спецификации ТАШ | Armtel | — | — | — | — | — | [5 empty] | Допускается применение сертифицированных ТАШ любого производителя
28 | Комплект грозозащиты линий телефонной связи | Krone | — | — | — | — | — | —
29 | Искробезопасный барьер | ИНБИС+ | — | — | — | — | — | —
30 | Взрывозащищенный смартфон | ООО "НПО "АРМА"
31 | Система голосового оповещения
32 | Программно-аппаратный комплекс ГГС | Armtel | ProCom | Neumann | INDUSTRONIC | — | — | —
33 | Система диспетчерской связи
34 | Программно-аппаратный комплекс ДС | НТЦ Протей | АМ-Телеком | Лотес-ТМ | — | — | — | —
35 | Система технологического видеонаблюдения
36 | Архив (СХД) | Huawei | — | — | — | — | — | —
37 | Программное обеспечение | ITV | DSSL TRASSIR | Domination | — | — | — | —
38 | Видеорегистратор | DSSL TRASSIR | — | — | — | — | — | —
39 | Видеокамера стационарная наружной установки (взрывозащищенная) | Hanwha (Samsung) Techwin | Dahua | Evidence | Випакс | — | — | —
40 | Видеокамера поворотная наружной установки (взрывозащищенная) | Hanwha (Samsung) Techwin | Dahua | Evidence | Випакс | — | — | —
41 | Видеокамера стационарная наружной установки | Hanwha (Samsung) Techwin | Dahua | Evidence | Випакс | — | — | —
42 | Видеокамера купольная поворотная наружной установки | Hanwha (Samsung) Techwin | Dahua | Evidence | Випакс | — | — | —
43 | Видеокамера купольная внутренняя | Hanwha (Samsung) Techwin | Dahua | Evidence | Випакс | — | — | —
44 | Видеокамера корпусная внутренняя | Hanwha (Samsung) Techwin | Dahua | Evidence | Випакс | — | — | —
45 | Герметичные взрывозащищенные кожухи для видеокамер | Релион | Тахион | Wizebox | Горэлтех | Эридан | — | —
46 | Видеокамера купольная поворотная наружной установки (взрывозащищенная) | Hanwha (Samsung) Techwin | — | — | — | — | — | —
47 | Тепловизор | Релион | Эридан | — | — | — | — | —
48 | Система часофикации
49 | Сервер NTP в комплекте с GPS/ГЛОНАСС антенной | MOBATIME | ООО «Прайм Тайм Проджект» | — | — | — | — | —
50 | Первичные (мастер) часы с поддержкой управления по NTP | MOBATIME | BODET+K50 | SCHAUER | — | — | — | —
51 | Система УКВ радиосвязи
52 | Технология DMR | Пульсар | Hytera | Kirisun | — | — | — | —
53 | Система беспроводной широкополосной передачи данных (БШПРД)
54 | РРЛС, ШПРД "точка-точка" | Infinet | Микран | — | — | — | — | —
55 | Структурированные кабельные системы
56 | Розетка RJ-45 (8P8C) кат.5e/6/6A | Hyperline | Eurolan | ITK | Nikomax | LanMaster | АльфаТек | Lan Union | ДКС | — | Emilink/NTSS |  |  | В рамках проекта применяются компоненты одного вендора
57 | Модуль Keystone RJ-45 (8P8C) кат.5e/6/6A | Hyperline | Eurolan | ITK | Nikomax | LanMaster | АльфаТек | Lan Union | ДКС | — | Emilink/NTSS
58 | Панель коммутационная (патч-панель) | Hyperline | Eurolan | ITK | Nikomax | LanMaster | АльфаТек | Lan Union | ДКС | — | Emilink/NTSS
59 | Кабель медный (витая пара) кат.5e/6/6A | Hyperline | Eurolan | ITK | Nikomax | LanMaster | АльфаТек | Lan Union | ДКС | — | Emilink/NTSS
60 | Шнур коммутационный (патч-корд) кат.5e/6/6A | Hyperline | Eurolan | ITK | Nikomax | LanMaster | АльфаТек | Lan Union | ДКС | — | Emilink/NTSS
61 | Коннектор RJ-45 (8P8C) | Hyperline | Eurolan | ITK | Nikomax | LanMaster | АльфаТек | Lan Union | ДКС | — | Emilink/NTSS
62 | Кросс оптический | Hyperline | Eurolan | ITK | Nikomax | LanMaster | АльфаТек | Panduit | ССД | — | Emilink/NTSS
63 | Шнур оптический | Hyperline | Eurolan | ITK | Nikomax | LanMaster | АльфаТек | — | ССД | — | Emilink/NTSS
64 | Кабель оптический одно и многомодовый | Hyperline | Eurolan | ITK | Nikomax | LanMaster | АльфаТек | Инкаб | СоКК | Эликс-кабель | Emilink/NTSS | ДКС
65 | Межшкафная СКС для серверных и ЦОДов | Hyperline | Eurolan | ITK | Nikomax | LanMaster | АльфаТек | Panduit | — | —
66 | Комплект грозозащиты | Krone | Hakel | Citel | Тахион | — | — | — | — | —
67 | Источники бесперебойного питания
68 | ИБП для ЦОД, серверных помещений (от 20 кВт) | Huawei | Kehua | Систэм Электрик/Systeme Electric | Delta Electronics | — | — | —
69 | ИБП для коммутационных, узлов связи (до 20 кВт) | ДКС/DKC | Kehua | Huawei | Delta Electronics | ABSolite | — | —
70 | ИБП для АРМ (до 3 кВт) | ДКС/DKC | Сайбер Электро | Kehua | Delta Electronics | ABSolite | Systeme Electric | — | [5 empty] | Приоритетно применяются линейно-интерактивные ИБП
71 | ИБП постоянного тока (ЭПУ) 220(380)В/48В | Штиль | Форпост | Huawei | Evada | — | — | —
72 | Шкаф телекоммуникационный
73 | Шкафы телекоммуникационные 19"для ЦОД, серверных помещений (IP20 и выше) | Huawei | Eurolan | Conteg | Remer (ЦМО, Elbox) | Emilink/NTSS | ДКС | LanMaster | ITK | — |  |  |  | Допустимая нагрузка до 1200 кг
74 | Шкафы телекоммуникационные 19" для коммутационных, узлов связи (IP20 и выше) | Hyperline | Eurolan | Conteg | Remer (ЦМО, Elbox) | Emilink/NTSS | ДКС | LanMaster | ITK | Lande
75 | Шкафы телекоммуникационные 19" для коммутационных, узлов связи, аппаратных (IP44 и выше) | Hyperline | Eurolan | Conteg | Remer (ЦМО, Elbox) | Emilink/NTSS | ДКС | — | — | —
76 | Шкафы климатические уличные (IP54 и выше) | Тахион | Горэлтех | TFortis | Remer (ЦМО, Elbox) | Emilink/NTSS | ДКС | — | — | —
77 | Шкафы ODF | АльфаТек | — | — | — | — | — | — | — | —
78 | Системы кондиционирования воздуха
79 | Системы кондиционирования прецизионные | Huawei | Conteg | Рефкул | Вайбос/Vybos | — | — | —
80 | Сплит-системы для коммутационых и узлов связи | Daikin | Mitsubishi Heavy | Mitsubishi Electric | Toshiba | LG | — | —
81 | Системы мониторинга инженерной инфраструктуры
82 | Системы мониторинга инженерной инфраструктуры ЦОД | Huawei | NetPing | Conteg | Remer (Rem) | System Electric | — | —
83 | Системы мониторинга для телекоммуникационных шкафов | NetPing | НАГ/NAG | Remer (Rem) | — | System Electric | — | —
84 | Автоматическое газовое пожаротушение
85 | АУГПТ серверных и телекоммуникационных помещений | Рубеж | Болид | — | — | — | — | — | [5 empty] | Выбирается в соответствии с принятым на предприятии решением
86 | Марка газового огнетушащего вещества | Novec 1230 | Хладон 227еа | — | — | — | — | —
87 | Кабеленесущие системы и системы организации рабочих мест
88 | Электроустановочные изделия, лючки, колонны | ДКС/DKC | Simon |  | — | — | — | —
89 | Система кабель-каналов | ДКС/DKC | — | — | — | — | — | —
90 | Система лотков | ДКС/DKC | — | — | — | — | — | —
91 | Система труб | ДКС/DKC | — | — | — | — | — | —
92 | Автоматизированные системы диспетчерского управления
93 | Щитовое оборудование KNX/DALI | Jung | Zennio | Berker | HDL | GIRA | — | —
94 | Этажные устройства KNX/DALI | Jung | Zennio | Berker | HDL | GIRA | — | —
95 | Контроллеры (ПЛК) | ОВЕН | Систэм Электрик/Systeme Electric | — | — | — | — | —
96 | Межсистемные шлюзы | Evika / Embedded Systems | MOXA | CoolMaster | Intesis | — | — | —
97 | Программное обеспечение BMS (SCADA) | Indusoft/AVEVA | MasterSCADA | Систэм Электрик/Systeme Electric |  | — | — | —
98 | Сенсорные панели управления мультимедиа | Extron | Crestron | AMX | — | — | — | —
99 | Видео-конференц связь
100 | Терминалы ВКС | Polycom | YeaLink | — | — | — | — | —
101 | Серверное оборудование ВКС | Polycom | — | — | — | — | — | —
102 | Мультимедийные системы
103 | Оборудование видеокоммутации | Extron | Kramer | Crestron | — | — | — | —
104 | Микрофонные системы | Polycom | Shenhizer | ClearOne | Shure | Bosch | — | —
105 | ТВ панели TFT одиночные и для видеостен | LG | Samsung | NEC | AMC | — | — | —
106 | Оборудование аудиокоммутации, усиления звука | Extron | Kramer | Crestron | Biamp | ClearOne | Beyerndynamic | Shure
107 | Интерфейсные лючки | Extron | Kramer | Crestron | — | — | — | —
108 | Контроллеры для видеостен | Jupiter | — | — | — | — | — | —
109 | LED -экраны | Samsung | Leyard | Unilumin | — | — | — | —
110 | Система мониторинга коммутационного оборудования | Extron | Crestron | — | — | — | — | —
111 | Корпоративное ТВ
112 | Серверное и клиентское ПО управления и доставки корп. ТВ | PASD4 | — | — | — | — | — | —
113 | ТВ панель TFT, режим работы 24/7 | LG | Samsung | NEC | AMC | — | — | —
114 | Сервис бронирования переговорных комнат
115 | Панели бронирования переговорных комнат | Extron | CUE | Crestron | — | — | — | —
116 | Автоматизированные рабочие места
117 | Монитор | Lenovo | HP | — | — | — | — | —
118 | МАРМ (ноутбук) | Lenovo | HP | — | — | — | — | —
119 | АРМ | Lenovo | HP | — | — | — | — | —
120 | USB-Гарнитура | Plantronics | Jabra | — | — | — | — | —
121 | Устройства ввода (проводные) | Genius | Logitech | Oklick | — | — | — | —
122 | Устройства ввода (беспроводные) | Genius | Logitech | Oklick |  |  |  | —
123 | Терминалы сбора данных для SAP EWM | PointMobile | Urovo | Chainway | — | — | — | — | [5 empty] | PointMobile PM451 (P451G3YB4DFEOC)
124 | Многофункциональные копировальные устройства
125 | МФУ персональные A4/A3 | Xerox | HP | — | — | — | — | — | [5 empty] | Централизованные закупки СИБУР
126 | Устройства печати для принтрумов | Xerox | HP | — | — | — | — | — | [5 empty] | Централизованные закупки СИБУР
127 | Принтеры промышленные | TSC | Штрих | Zebra | — | — | — | —
128 | Интернет вещей (IOT)
129 | Базовые станции LoRaWAN | Vega | Smartiko | — | — | — | — | — | [5 empty] | Станция БС Вега 2.2
130 | Переобразователь с интерфейса | Vega | Rossma | — | — | — | — | — | [5 empty] | Устройство LoRaWAN ВЕГА ТП-11
131 | Датчики контроля температуры LoRaWAN | Vega | Автон | МикроЭль | — | — | — | — | [5 empty] | Устройство LoRaWAN ВЕГА ТД-11
132 | Датчики контроля давления LoRaWAN | Автон | — | — | — | — | — | — | [5 empty] | Манометр "Автон" с LoRaWAN
133 | Датчики контроля температуры и давления LoRaWAN | Автон | — | — | — | — | — | — | [5 empty] | Термоманометр "Автон" с LoRaWAN
134 | Датчики контроля состояния (открыто/закрыто) LoRaWAN | Автон | — | — | — | — | — | — | [5 empty] | Сигнализатор "Автон" с LoRaWAN
135 | Датчики контроля тока LoRaWAN | Автон | — | — | — | — | — | — | [5 empty] | Амперметр "Автон" с LoRaWAN
136 | Тестер сети LoRaWAN | Счетчик импульсов | — | — | — | — | — | — | [5 empty] | Устройство LoRaWAN Вега ТС-12
137 | Газоанализатор LoRaWAN | ЭРИС | — | — | — | — | — | — | [5 empty] | Газоанализатор ДГС ЭРИС 210
138 | Датчик вибрации LoRaWAN | Автон | МикроЭль | — | — | — | — | —
139 | Счетчик импульсов LoRaWAN | Счетчик импульсов | — | — | — | — | — | —
140 | Локальная система оповещения
141 | Оборудование ЛСО | Сенсор | Марс | Инком | — | — | — | —